リハビリ機器購入　仕様書

備品内容

1. 測定機能付自力運動訓練装置　　1台

【仕様】　　レッグプレス

【サイズ】　約　幅650㎜×奥行1800㎜×高さ1130㎜

　　　(2)　　測定機能付自力運動訓練装置　　1台

　　　　　　【仕様】　　レッグエクステンション

　　　　　　【サイズ】　約　幅785㎜×奥行1320～1450㎜×高さ1220㎜

　　　(3)　　乾式ホットパック装置　　　　　1台（2人用）

　　　　　　【構成】　　①電気式の乾式ホットパックであること

　　　　　　　　　　　　②簡単に装着できるよう、パックのカバーにベルトが備わっていること

　　　　　　　　　　　　③振動機能が備わっており、振動の入・切の機能が備わっていること

　　　　　　　　　　　　④安全性が高いこと

　　　　　　　　　　　　⑤温度の目安が目視できること

　　　(4)　　トレーニングマシン　　　　　　1台

　　　　　　【構成】　　コードレスバイク（リカンベントタイプ）

　　　　　＊送料・設置費用がある場合は、各備品入札金額に含めること。

　　　　　　また、本仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合、別途協議するものとする。

介護ベッド関係購入　仕様書

　備品内容

1. 電動リモートコントロールベッド　　　　　11台

【仕様】　　　低床3モーターベッド

【構成】　　　①低床設計

　　　　　　　②手元スイッチの接続は、左右どちらからでも取付可能であること

　　　　　　　③4輪独立ロックキャスター

　　　　　　　④停電などの非常時には、ハンドルを取り付けて手動による背上げなど

の動作が可能であること

1. マットレス　　　　　　　　　　　　　　　11枚

　【構成】　　①失禁などの汚れにも清拭できる防水仕様であること

　　　　　　　②ソフト面とハード面で裏表の硬さが異なり、リーバーシブルで使用

　　　　　　　　できること

1. 差込式サイドレール2本組　　　　　　　　7組

　【構成】　　①差込部は樹脂製キャップを配し、取付・取外しがしやすいようにする

　　　　　　　②前出(1)のベッドに対応できるものであること

1. 介助バー　　　　　　　　　　　　　　　　8本

　【構成】　　①スイングアーム使用

　　　　　　　②前出(1)のベッドに対応できるものであること

＊送料・設置費用がある場合は、各備品入札金額に含めること。

　また、本仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合、別途協議するものとする。

居室家具購入　仕様書

備品内容

　　（1）チェスト（居室ＴＶ台兼用）　　　　　　　　　　9台

　　　　【仕様】　引き出し：レール付き4段、5杯　天板：メラミン化粧板

　　　　　　　　　本体：プリント化粧板　スライドレール付引出し　コンセント付　錠付

　　　　　　　　　外寸法：約Ｗ900㎜×Ｄ450㎜×Ｈ900㎜

　　　　　　　　　色；ライトブラウン色

　　　(2)ワードロープ　　　　　　　　　　　　　　　　　9台

　　　　【仕様】　約Ｗ600㎜×Ｄ580㎜×Ｈ1800㎜

　　　　　　　　　本体：プリント化粧板　引出し１杯付

付属品：ハンガーパイプ　ネクタイ掛　鏡

　　　　　　　　　扉：両開き

　　　　　　　　　色：ライトブラウン色

　　　　チェストとワードロープの色は同色としてください。

＊送料・設置費用がある場合は、各備品入札金額に含めること。

　また、本仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合、別途協議するものとする。

デイルーム家具関係購入　仕様書

備品内容

1. 食堂用テーブル　　　　　　　　　5台

　【サイズ】　外寸法：約　Ｗ1600㎜×Ｄ900㎜×Ｈ700・750㎜

　　　　　　　（２段階の高さ調整ができる物）

　【素材】　　天板：抗菌性メラミン化粧板　縁材：塩ビエッジ　30㎜厚

　　　　　　　　　　反り止めパーツ付　ライトブラウン系

　　　　　　　脚：６５㎜Ф木製ラバーウッド無垢材　アジャスター付

ジョイントパーツ付　ライトブラウン系

1. 肘付木製椅子　　　　　　　　　27脚

　【サイズ】　外寸法：約　Ｗ530㎜×Ｄ510㎜×Ｈ790・SH440㎜

【素材】　フレーム：木製ラバーウッド成型合板　ライトブラウン系

　　　　　　張材：レザー・B-05　防汚・抗菌・難燃・耐次亜塩素酸

【仕様】　　スタッキング可能　高耐久性　プラパート付

1. 利用者用ロッカー　（9人用）　　2台

　【仕様】　　アジャスター付　約Ｗ900㎜×Ｄ430㎜×Ｈ1050㎜

　　　　　　　有効内寸法：W269㎜

　　　　　　　本体：プリント化粧張り　背面仕上　棚板可動式

＊送料・設置費用がある場合は、各備品入札金額に含めること。

　また、本仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合、別途協議するものとする。

事務用備品関係購入　仕様書

備品内容

1. 会議用テーブル　　　　　　　　　6台

【仕様】　外寸法：約Ｗ1800㎜×Ｄ450㎜×Ｈ700㎜・720㎜

　　　　　天板：メラミン化粧張りオレフィン系エラストマーソフトエッジ巻

　　　　　脚部：スチール角パイプ塗装仕上

ナイロン双輪キャスター付（ストッパー付2個）

　　　　　棚板：スチールパイプ塗装仕上げ

　　　　　幕板：樹脂成型品

　　　　　折りたたみ機構　平行スタッキング収納

　　　(2)　椅子　　　　　　　　　　　　　　12脚

　　　　　【仕様】　外寸法：約Ｗ500㎜×Ｄ520㎜×Ｈ755㎜・SH430㎜

脚部：12.7Фハイテンションスチール丸パイプ粉体塗装仕上げ

背裏：ＰＰ樹脂成型品

　　　　　　　　　　張地：ビニールレザー張り

スタッキング可能　床積10脚　ループ脚タイプ　4.2ｋｇ

　　　(3)　作業用デスク　　　　　　　　　　2台

　　　　　【仕様】　外寸法：Ｗ1400㎜×Ｄ600㎜×Ｈ700㎜

　　　　　　　　　　天板：ポストフォーム天板

　　　　　　　　　　ラッチ付センター引出し　配線ダクト２カ所

　　　　　　　　　　付属：ケーブルトレー1個

　　　(4)　回転椅子　　　　　　　　　　　　7脚

　　　　　【仕様】　外寸法：Ｗ580㎜×Ｄ560㎜×Ｈ800㎜・SH400㎜

脚部：樹脂成型5本脚双輪キャスター使用

　　　　　　　　　　座：モールドウレタン　布張り

　　　　　　　　　　背：布張り　ロッキング機構

　　　　　　　　　　ガス圧上下昇降

　　　(5)　片袖机　　　　　　　　　　　　　3台

　　　　　【仕様】　外寸法　Ｗ1000㎜×Ｄ700㎜×Ｈ700㎜

　　　　　　　　　　天板：ポストフォーム天板　配線ダクト２カ所

　　　　　　　　　　引出し：すべてラッチ付き　袖：A4　2段+ペントレー

　　　　　　　　　　付属品：ペントレーＧ型1個　仕切り板Ｇ型２枚

　　　　　　　　　　　　　ケーブルトレー1個　内筒交換錠　インジケーターキー

　　(6)　引違い書庫　　　　　　　　　　　2セット

　　　　　【仕様】　ガラス引違い書庫（上置）外寸法　Ｗ899㎜×Ｄ400㎜×Ｈ700㎜

　　　　　　　　　　　　付属品：棚板1枚　ラッチ付き　インジケーターキー　ホワイト色

　　　　　　　　　　スチール引違い書庫（下置）外寸法　Ｗ899㎜×Ｄ400㎜×Ｈ1050㎜

　　　　　　　　　　　　付属品：棚板2枚　ラッチ付き　インジケーターキー　ホワイト色

　　　　　　　　　　ベース　外寸法　Ｗ899㎜×Ｄ400㎜×Ｈ50㎜

 付属品：アジャスター付　ホワイト色

(7)　職員用ロッカー　　　　　　　　　2台

　　　　　【仕様】　外寸法W900㎜×Ｄ515㎜×Ｈ1790㎜

8人用2段　錠付き　網棚１枚　ハンガーパイプ　タオル掛　フック付

　　(8)　ソファベッド　　　　　　　　　　1台

　　　　　【仕様】　ベッド使用時寸法　Ｗ1960㎜×Ｄ920㎜×Ｈ540㎜×ＳＨ380㎜

 ソファ使用時寸法　W1960㎜×D765㎜×H680㎜×SH380㎜

 　　　　　　　　背・座張地：布　肘他：ビニールレザー張り

　　　　　　　　　　背・座のスライド機構、壁際の設置可能

* 巾寸法は表記寸法とすること

(9)　相談用テーブル　　　　　　　　　1台

　　　　　【仕様】　外寸法Ｗ1500㎜×Ｄ600㎜×Ｈ700㎜

天板：メラミン化粧板張り　ソフトエッジ巻き　天板厚２９㎜

脚部：スチール丸パイプクロームメッキ仕上アジャスター付

　　　(10)　相談用椅子　　　　　　　　　　　4脚

　　　　　【仕様】　外寸法：約Ｗ500㎜×Ｄ520㎜×Ｈ755㎜・SH430㎜

脚部：12.7Фハイテンションスチール丸パイプ粉体塗装仕上げ

背裏：ＰＰ樹脂成型品

張地：ビニールレザー張り

スタッキング可能　床積10脚　ループ脚タイプ　4.2ｋｇ

　＊送料・設置費用がある場合は、各備品入札金額に含めること。

　また、本仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合、別途協議するものとする。